天津市市场监督管理委员会

天津市市场监督管理委员会关于

公布2022年计量器具型式批准的获证

企业名单（第11批）的通告

各区市场监管局，各有关单位：

依照《中华人民共和国计量法》《计量器具新产品管理办法》规定，经市市场监管委审批，现将准予许可的天津市计量器具型式批准企业名单予以公布（详见附件）。

附件：2022年计量器具型式批准获证企业名单（第11批）

2022年12月22日

（此件主动公开）

附件

2022年计量器具型式批准获证企业名单（第11批）

| 序号 | 单位名称 | 生产地址 | 型式批准 证书编号 | 计量器具名称、型号、规格、准确度 | 发证日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柯顿（天津）电子医疗器械有限公司 | 天津空港经济区航宇路26号 | 2022F072-12 | 智能臂式电子血压计 ；BPX1； (0~40)kPa [(0~300)mmHg] ；最大允许误差:±0.4 kPa（±3mmHg）。 | 20221107 | 发证 |
| 2 | 大禹节水（天津）有限公司 | 天津市武清区京滨工业园民旺道10号 | 2022F068-12 | 超声波水表（冷水表）：DY.LXC; DN50 Q3=25m3/h。 准确度等级：2级;Q3/Q1=80; Q2/Q1=1.6;温度等级：T30；最大允许压力：1.6MPa；压力损失等级：△p25；流场敏感度等级：U10/D5；环境等级B级；电磁环境等级：E1;不可测反向流；安装方向：H/V。 | 20221110 | 发证 |
| 3 | 天津智易时代科技发展有限公司 | 天津市高新区海泰绿色产业基地M6座 | 2022C044-12 | 可燃气体检测报警器（甲烷测定器）：ZWIN-GasGuard06；（0~100）%LEL ；MPE:±5%FS。 | 20221114 | 发证 |
| 4 | 天津市金凤来仪科技有限公司 | 天津市静海经济开发区南区台玻南路北侧 | 2021F112-12 | NB-IoT物联网水表（冷水表）：JFS（W）； DN15 Q3=2.5m3/h、DN20 Q3=4m3/h、 DN25 Q3=6.3m3/h、DN32 Q3=10m3/h。 准确度等级：2级;Q3/Q1=125; Q2/Q1=1.6;温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级U5/D3；环境等级：B级；电磁环境等级：E1级；不可测反向流,安装方向：H。 NB-IoT物联网水表（冷水表）：JFS（W）； DN40 Q3=16m3/h、DN50 Q3=25m3/h。 准确度等级：2级;Q3/Q1=125; Q2/Q1=1.6;温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级U5/D3；环境等级：B级；电磁环境等级：E1级；不可测反向流,安装方向：H。 | 20221115 | 发证 |
| 5 | 天津市迅尔仪表科技有限公司 | 天津市西青区中北工业园（北园）外环实业园12号 | 2022F043-12 | 电磁水表（冷水表）： LDW； DN40 Q3=25m3/h；DN50 Q3=40m3/h。 准确度等级：2级；Q3/Q1=1000；Q2/Q1=1.6;温度等级：T50；最大允许工作压力：1.6MPa；压力损失等级：△p25；流场敏感度等级：U0/D0；防护等级：IP68; 环境等级：O级；电磁环境等级：E2级；可测反向流；安装方向：任意方向。 | 20221121 | 发证 |
| 6 | 天津赛恩能源技术股份有限公司 | 天津华苑产业园区桂苑路18号601 | 2022F017-12 | 物联网水表（冷水表）：LXSY-WT； DN15 Q3=2.5m3/h; DN20 Q3=4.0m3/h; DN25 Q3=6.3m3/h。 准确度等级：2级;Q3/Q1=160; Q2/Q1=1.6;温度等级：T30； 最大允许压力：1MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级：U10/D5；环境等级O级；电磁环境等级：E2级；不可测反向流，安装方向：水平安装。 | 20221121 | 发证 |
| 7 | 天津三美电机有限公司 | 天津市东丽区卫国道202号 | 2022F059-12 | 电子案秤 Puro EF-LT2P 1.5kg，3kg，6kg，15kg，30kg 中准确度级。 电子案秤 Puro EF-LF2P 1.5kg，3kg，6kg，15kg，30kg 中准确度级。 电子案秤 Puro EF-ST2P 1.5kg，3kg，6kg，15kg，30kg 中准确度级。 电子案秤 Puro EF-LT3P 1.5kg，3kg，6kg，15kg，30kg 中准确度级。 电子案秤 Puro EF-SF2P 1.5kg，3kg，6kg，15kg，30kg 中准确度级。 | 20221121 | 发证 |
| 8 | 天津金亚伦科技发展有限公司 | 天津市南开区延安路6号中欣工业园D区6栋8-1号 | 2021F099-12 | 物联网水表（冷水表）：JYL-NB； DN15 Q3=2.5m3/h;DN20 Q3=4.0m3/h。 准确度等级：2级;Q3/Q1=100; Q2/Q1=1.6;温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级：U10/D5；环境等级B级；电磁环境等级：E1级;不可测反向流；安装方向：水平安装。 物联网水表（冷水表）：JYL-NB； DN25 Q3=6.3m3/h；DN32 Q3=10m3/h。 准确度等级：2级;Q3/Q1=100; Q2/Q1=1.6;温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级：U10/D5；环境等级B级；电磁环境等级：E1级;不可测反向流；安装方向：水平安装。 | 20221208 | 发证 |
| 9 | 天津开发区翔龙网络设备有限公司 | 天津华苑产业区（环外）海泰发展五道16号B6-1-302 | 2022F057-12 | NB-IoT物联网水表（冷水表）：FMTW-EB-A； DN15 Q3=2.5m3/h；DN20 Q3=4.0m3/h； DN25 Q3=6.3m3/h；DN32 Q3=10m3/h； DN40 Q3=16m3/h； DN50 Q3=25m3/h。 准确度等级：2级;Q3/Q1=100; Q2/Q1=1.6;温度等级：T50；最大允许工作压力：1.6MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级U10/D5；环境等级O级；电磁环境等级：E2级;不可测反向流，安装方向：H。 | 20221208 | 发证 |